Администрация

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 мая 2021 г.			пгт.Кильдинстрой			№ 90

О внесении дополнений в Постановление администрации городского поселения Кильдинстрой от 23 декабря 2020 года №206 «Об установлении нормативов состава сточных вод»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района, администрация городского поселения Кильдинстрой,

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие дополнения в Постановление от 23 декабря 2020 года №206 «Об установлении нормативов сточных вод»:

1.1. Пункт 1 Постановления после слов н.п.Шонгуй дополнить: «; п.г.т. Кильдинстрой»

1.2. Приложение к настоящему постановлению, изложить в редакции Постановления от 06 мая 2021 года №90.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию посредством размещения для ознакомления граждан на информационных стендах, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кильдинстрой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mokildin.ru.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Некрасову О.А.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой				С.А. Селиверстов

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 23 декабря 2020 года № 206

(в редакции Постановления

от 06 мая 2021 года №90)

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов

ГОУП «Мурманскводоканал», осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения (канализации)

на территории н.п.Шонгуй; пгт.Кильдинстрой

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ (показатель) | Допустимая концентрации (ДК) загрязняющего вещества на выпуске в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выпуск №13 (река Кола) | Выпуск №12 (река Кола) |
| 1 | Взвешенные вещества | 20,9 | 20 |
| 2 | Биохимическое потребление кислорода (БПК полн.) | 25,0 | 30 |
| 3 | Сухой остаток | 334 | 472 |
| 4 | Хлориды (Cl-) | 80 |  |
| 5 | Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные) | 0,17 | 0,23 |
| 6 | Аммоний-ион | 26,9 | 24,0 |
| 7 | Нитрит-анион | - | - |
| 8 | Нитрат -анион | - | - |
| 9 | Фосфаты по фосфору | 2,52 | 3,977 |
| 10 | Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ) | 0,84 | 0,72 |
| 11 | Железо общее (Fe) | 0,53 | 0,9 |

Примечание:

-Нормативы состава сточных вод в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице, устанавливаются на уровне нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций (далее-ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения ( по минимальному  значению ПДК), утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. №552;

-Сброс загрязняющих веществ, для которых отсутствуют ПДК, запрещается.

-Запрещается сбрасывать сточные воды, которые содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы;

Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованную систему водоотведения (канализации) только в растворенном и эмульгированном состоянии.

_____________________