Администрация

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 января 2023 г.			пгт.Кильдинстрой			№ 30

О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Кильдинстрой от 23 декабря 2020 года №206 «Об установлении нормативов состава сточных вод» с дополнениями от 06.05.2021г №90

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района, администрация городского поселения Кильдинстрой, п о с т а н о в л я е т:

- Внести следующие изменения в Постановление от 23 декабря 2020 года № 206 «Об установлении нормативов сточных вод» (в ред. Постановления администрации № 90 от 06 мая 2021г.):

- приложение № 1 к Постановлению администрации № 206, изложить в редакции приложения к настоящему Постановлению;

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на возложить на заместителя главы администрации Некрасову О.А.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой					С.А. Селиверстов

Приложение № 1

к Постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 23 декабря 2020 года № 206

(в редакции Постановления

от 26.01.2023 года № 30)

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов

ГОУП «Мурманскводоканал», осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения (канализации)

на территории н.п.Шонгуй; пгт.Кильдинстрой

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ (показатель) | Допустимая концентрации (ДК) загрязняющего вещества на выпуске в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выпуск №13 в реку Кола н.п.Шонгуй | Выпуск №12 в реку Кола п.г.т.Кильдинстрой |
| 1 | Взвешенные вещества | 110,956 | 172,2 |
| 2 | Биохимическое потребление кислорода (БПК полный) | 565,909 | 443 |
| 3 | Сухой остаток |  | 737 |
| 4 | Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные) | 7,161 | 2,44 |
| 5 | Аммоний-ион | 2,802 | 56 |
| 6 | Фосфаты по фосфору | 4,949 | 4,02 |
| 7 | Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ) | 9,556 | 4,63 |
| 8 | Железо общее (Fe) | 0,249 | 0,51 |
| 9 | ХПК | 239,032 |  |

Примечание:

-НССВ в отношении нитрит-аниона и нитрат -аниона

-Нормативы состава сточных вод в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице, устанавливаются на уровне нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций (далее-ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения ( по минимальному  значению ПДК), утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. №552;

-Сброс загрязняющих веществ, для которых отсутствуют ПДК, запрещается.

-Запрещается сбрасывать сточные воды, которые содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы;

Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованную систему водоотведения (канализации) только в растворенном и эмульгированном состоянии.

_____________________